门禁一体机

用户使用手册

| 版本 | 修订内容 | 修订人 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 门禁数据指令 | 何川 | 2023.10.11 |

目录

1对接通讯协议	3

1.1 串口通讯参数	3

1.2 数据帧格式	3

2 命令帧集	4

2.1 命令列表	4

2.2 模块通用控制命令	6

2.2.1 RFM_MODULE_INT（初始化设备）	6

2.2.2 RFM_REBOOT（设备恢复出厂设置）	6

2.2.3 RFM_SET_PWR	 (设置射频输出功率)	6

2.2.4 RFM_SET_GET_RFIDPRO (设置/读取 模块支持的 RF 协议标准)	7

2.2.5 RFM_SET_GET_NETPARA (设置/读取 设备网口信息)	8

2.2.6 RFM_SET_GET_REMOTE_NETPARA（设置/读取 设备远程网口信息）	9

2.2.7 RFM_GET_DEVICEINFO（获取模块信息）	11

2.2.8 RFM_SET_ALL_PARAM (设置所有可配置参数)	12

2.2.9 RFM_GET_ALL_PARAM (读取所有可配置参数)	17

2.2.10 RFM_SET_GET_PERMISSION_PARAM (设置读取权限)	17

2.2.11 RFM_SET_GET_IOPUT_PARAM (设置读取输入输出控制)	18

2.2.12 RFM_SET_GET_WiFi_PARAM (设置/读取WiFi信息)	20

2.2.13 RFM_SET_GET_S-PERMISSION_PARAM (设置读取权限)	21

2.2.14 RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY1 (释放/闭合继电器1)	22

2.3 国际标准(ISO 18000-6C)协议相关命令	23

2.3.1 RFM_INVENTORYISO_CONTINUE (标签盘点)	23

2.3.2 RFM_INVENTORY_STOP (停止盘点)	25

2.4 GPIO控制命令	25

2.4.1 RFM _SET_GET_GPIO_WORKPARAM (设置/获取GPIO工作参数)	25

2.5 门禁数据指令	28

2.5.1 RFM _SET_GET_ACCESS_OPARTPARAM (设置/获取门禁操作参数)	28

2.5.2 RFM _GET_ACCESS_STATUS (获取GATE状态)	30

2.5.3 RFM_INTER_UPDATE_WHITELIST (进入白名单数据更新状态)	32

2.5.4 RFM_TRANSFER_WHITELIST (传输白名单数据)	33

2.5.5 RFM_EXIT_UPDATE_WHITELIST (退出白名单更新或获取流程)	35

附录A. 标签返回的操作状态	36

附录B.CRC16校验参考C代码	36

附录C. STATUS的定义。	37

1对接通讯协议

本模块可以通过串口RS232/TTL、RS485和网口RJ45与外部应用进行通讯。

1.1 串口通讯参数

模块通过串口与外部应用进行通讯

表格A-1 模块对接串口参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200bps |  |
| 数据位 | 8 |  |
| 停止位 | 1 |  |
| 奇偶校验位 | None |  |

1.2 数据帧格式

上层应用下发的数据包以下称“命令”，而模组返回给上层应用的数据包以下称“响应”。以下所有数据段的长度单位均为字节。

数据传输顺序：对每个由多个字节构成的数据项，先发送最高有效字节，字节内先发送最低有效位。

命令的数据帧格式见表格A-2：

表格A-2 命令的数据帧格式

| MSB |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Control Field |  |  | Information Field | EpLENogue Field |
| HEAD | ADDR | CMD | LEN | Data[] | CHECK |
| 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | 0~255Byte | 2Byte |

响应的数据帧格式见表格A-3：

表格A-3 响应的数据帧格式

| MSB |  |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Control Field |  |  | Information Field |  | EpLENogue Field |
| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Data[] | CHECK |
| 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | 1Byte | 0~254Byte | 2Byte |

数据帧结构包括以下三大部分：帧控制域(Control Field)、信息数据域(Information Field) 和帧尾域(EpLENogue Field)。

|  |  | 长度 (字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Field | HEAD | 1 | HEAD固定为十六进制数0xCF，该字节用于数据帧同步。 |
|  | ADDR | 1 | 读写器地址。地址范围：0x00~0xFE，0xFF为广播地址，读写器只响应和自身地址相同及地址为0xFF的命令。读写器出厂时地址为0x00。 |
|  | CMD | 2 | 命令代码，命令字定义见表格A-7。 |
|  | LEN | 1 | 该长度为实际Information Field的所有字节数据长度，最大数据长度为255Bytes（0xFF）。 |
| Information Field | STATUS | 1 | STATUS 是模块的响应中包含的对上位机命令的执行状态。STATUS只存在模块返回的响应数据帧中，上层应用下发的命令帧中没有STATUS部分。STATUS为0表示命令执行成功，此处执行成功只表示模块成功接收到标签响应，如果标签响应中有标签执行状态，则还应进一步判断标签执行状态是否正确。STATUS的定义见表格A-6。 |
|  | Data[] | 不定 | 参数域。在实际命令中，可以不存在。Data[]是需要传递的实际数据，在各命令格式中将具体定义Data[]有效字节。 |
| EpLENogue Field | MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。CRC16是从HEAD到Data[]的CRC16值 |
|  | LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。 |

CRC16参考代码见 附录B.

2 命令帧集

超高频RFID读写器模块，在以下的描述中简称为“模块”。

2.1 命令列表

表格A-7控制命令示例列表

| 命令名称 | CMD控制字节 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAG指令 |  |  |  |
| RFM_INVENTORYISO_CONTINUE | 0x0001 | 标签盘点(流程) |  |
| RFM_INVENTORYISO_STOP | 0x0002 | 停止标签盘点 |  |
| 模块自定义指令 |  |  |  |
| RFM_MODULE_INT | 0X0050 | 初始化设备 | 停止所有动作 |
| RFM_REBOOT | 0x0052 | 恢复出厂设置 | 恢复默认值 |
| RFM_SET_PWR | 0x0053 | 设置RF功率 | 0-26dBm，大于26均为26 |
| RFM_SET_GET_RFIDPRO | 0x0059 | 设置/读取RF协议 | 目前设备只支持 ISO 18000-6C |
| RFM_SET_GET_NETPARA | 0X005F | 设置/读取网口信息 | 适用于局域网 |
| RFM_SET_GET_REMOTE_NETPARA | 0x0064 | 设置获取设置远程网口信息 | 适用于全网，跨网段远程 |
| RFM_GET_DEVICEINFO | 0X0070 | 获取所有模块版本号和sn码 |  |
| RFM_SET_ALL_PARAM | 0x0071 | 设置所有基础参数 | 将所有基础参数打包，一次性全设置 |
| RFM_GET_ALL_PARAM | 0x0072 | 读取所有基础参数 | 将所有基础参数打包，一次性全部读取 |
| RFM_SET_GET_PERMISSION_PARAM | 0x0073 | 读取权限设置 |  |
| RFM_SET_GET_IOPUT_PARAM | 0x0074 | 输入输出IO设置 |  |
| RFM_SET_GET_WiFi_PARAM | 0x0075 | 设置/读取WiFi信息 |  |
| RFM_SET_GET_S-PERMISSION_PARAM | 0X0076 | 特定读取权限设置 |  |
| RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY1 | 0X0077 | 释放/闭合继电器 |  |
| GPIO控制命令 |  |  |  |
| RFM _SET_GET_GPIO_WORKPAMAR | 0x0080 | 设置/获取GPIO工作参数 |  |
| RFM _GET_GPIO_LEVEL | 0x0081 | 获取GPIO实时输入输出电平 |  |
| 门禁控制命令 |  |  |  |
| RFM _SET_GET_OPARTPARAM | 0x0083 | 设置/获取操作参数 |  |
| RFM _GET_GATE_STATUS | 0x008A | 获取GATE通道状态 |  |
| RFM_INTER_UPDATE_WHITELIST | 0x008B | 进入白名单数据传输状态 |  |
| RFM_TRANSFER_WHITELIST | 0x008C | 传输白名单数据 |  |
| RFM_EXIT_UPDATE_WHITELIST | 0x008D | 退出白名单数据传输状态 |  |

2.2 模块通用控制命令

2.2.1 RFM_MODULE_INT（初始化设备）

设备按照存储的参数进行初始化配置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0050 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0050 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

 STATUS：该命令只会返回执行成功（值为0x00），其他值无效；

2.2.2 RFM_REBOOT（设备恢复出厂设置）

恢复出厂设置命令，当该命令被成功执行时，模块恢复出厂设置（是否需要重启？）。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0052 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0052 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

 STATUS：该命令只会返回执行成功（值为0x00），其他值无效；

2.2.3 RFM_SET_PWR	 (设置射频输出功率)

该命令用于设置模块的射频输出功率。用户使用模块对标签进行操作前需要用该命令设置模块的射频输出功率。若用户没有设置模块的射频输出功率，模块工作时将使用默认设置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Power | Resv |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0053 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Power：输出功率，单位为：dBm，取值范围为：[0, 26]dBm，大于26 dBm均为26dBm。

  - Resv：系统预留字段，默认0x00；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0053 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 0x01：模块不支持该输出功率值；

  - 其他值：无效；

2.2.4 RFM_SET_GET_RFIDPRO (设置/读取 模块支持的 RF 协议标准)

该命令设置/读取模块的射频RFID的协议标准规范（通过下发该命令可以设置协议标准来判断模块是否对接成功）。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | RFIDPRO |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0059 | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置，其后接1Byte长度的RFIDPRO ；

0x02：读取，其后不接RFIDPRO；

其他值：无效；

  - RFIDPRO：协议选项 ，详情见下面表格。

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0059 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | RFIDPRO |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0059 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| RFIDPRO | 1 | 0x00：ISO 18000-6C； 0x01：GB/T 29768；0x02：GJB 7377.1；当前仅支持 ISO 18000-6C。 |

2.2.5 RFM_SET_GET_NETPARA (设置/读取 设备网口信息)

该命令设置/读取模块的网口信息，设置默认为TCP Service，上位机连接需要设置对应设备IP地址和端口；

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x005F | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置；

0x02：读取；

其他值：无效；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | NByte | 2Byte |

| 字段 |  | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS |  | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option |  | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| NetPara | IPAddr | 4 | 设备IP地址，若IP地址为192.168.1.1则数据为[0xC0,A8,0x01,0x01] |
|  | MacAddr | 6 | Mac地址，如果多个设备在同一现场工作，请使用不同的MAC地址； 例如：mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11}，mac地址为00-08-DC-11-11-11 |
|  | Port | 2 | 监听端口，取值为[0,65536]，默认为9527； |
|  | NetMask | 4 | 子网掩码，默认为[0xFF,0xFF,0xFF,0x00] |
|  | GateWay | 4 | 默认网关，默认为[0xC0,0xA8,0x01,0x01] |

2.2.6 RFM_SET_GET_REMOTE_NETPARA（设置/读取 设备远程网口信息）

该命令设置/读取   远程网口信息，设备向远程ip发送数据，远程电脑可以进行监听接收数据。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0064 | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置；

0x02：读取；

其他值：无效；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

| 字段 |  | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS |  | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option |  | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| NetPara | Enable | 1 | 使能开关， 1：使能发送，0：关闭发送。 |
|  | IPAddr | 4 | 远程IP地址，若IP地址为192.168.1.1则数据为[0xC0,0xA8,0x01,0x01] |
|  | Port | 2 | 监听端口，取值为[0,65536]，默认为9527； |
|  | HeartTime | 1 | 心跳包的时间，防止掉线，单位*5S |

2.2.7 RFM_GET_DEVICEINFO（获取模块信息）

该命令用于获取当前设备的版本信息，包括CP模块和RFID模块的硬件版本号、固件版本号和SN号。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0070 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CPHardVer | CPFirmVer | CPSN_code |
| 0xCF | 0x00 | 0x0070 | 0xAC | 1Byte | 32Bytes | 32Bytes | 12Bytes |

| PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- |
| RFIDModeVer | RFIDModeName | RFIDMode_SNCode |  |
| 32Bytes | 32Bytes | 12Bytes | 2Byte |

各字节定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 该命令只会返回执行成功（值为0x00），其他值无效； |
| CPHardVer | 32 | CP模块硬件版本号，格式为ASCII 码，以’\0’为结尾，实际的硬件版本号可能不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充； |
| CPFirmVer | 32 | CP模块固件版本号和bootloader版本号，格式与硬件版本号相同； |
| CP_SNCode | 12 | CP模块12字节序列号，格式为ASCII码，没有用到的其他字节以’\0’补充； |
| RFIDModeVer | 32 | RFID模块版本号，格式为ASCII 码，以’\0’为结尾。实际的版本号为2字节，不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充。第一字节为主版本，第二字节为子版本；示例：Byte0=0x0、Byte1=0x1e，版本号为3.30。 |
| RFIDModeName | 32 | RFID模块型号，格式为ASCII 码，以’\0’为结尾。实际的型号不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充。 |
| RFIDMode_SNCode | 12 | RFID模块序列号，格式为ASCII码，实际的序列号为4字节，不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充； |

2.2.8 RFM_SET_ALL_PARAM (设置所有可配置参数)

该命令用于设置设备的所有可配置参数。用户使用模块对标签进行操作前需要用该命令设置设备的所有可配置参数。若用户没有进行该设置，设备工作时将使用默认设置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Addr | RFIDPRO | Work Mode | Interface | Baudrate | WGSet | Ant | RfidFreq |
| 0xCF | 0xFF | 0x0071 | 0x19 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 8Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RfidPower | InquiryArea | QValue | Session | AcsAddr | AcsDataLen | FilterTime | TriggerTime | BuzzerTime | Polling Interval |  |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

  - Addr：设备的通信地址，默认为0x00。这个地址不能为0xFF。如果设置为0xFF，则读写模块将返回参数出错信息。

  - RFIDPRO：设备射频RFID的协议标准规范，0x00：ISO 18000-6C； 0x01：GB/T 29768；0x02：GJB 7377.1；当前仅支持 ISO 18000-6C。

  - WorkMode：设备的工作模式，默认值0。

| WorkMode | 工作模式 |
| --- | --- |
| 0 | 应答模式 |
| 1 | 主动模式 |
| 2 | 触发模式 |

  - Interface：设备的通信接口，默认值0x80，具体释义如下：

| Interface | 接口类型 |
| --- | --- |
| 0x80 | RS232 |
| 0x40 | RS485 |
| 0x20 | RJ45 |
| 0x10 | WiFi |
| 0x01 | USB |
| 0x02 | keyboard |
| 0x04 | CDC_COM |

  - Baudrate：串口波特率，默认值为4，具体释义如下：

| baudrate | 实际波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600bps |
| 1 | 19200 bps |
| 2 | 38400 bps |
| 3 | 57600 bps |
| 4 | 115200 bps |

  - WGSet：韦根数据输出接口的配置参数，默认值0x00，具体释义如下：

| WGSet | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit位释义 | 0：关闭韦根输出 1：开启韦根输出 | 0：wg26 1：wg34 | 0：低位在前 1：高位在前 | 0：关闭韦根输入 1：开启韦根输入 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 |

  - Ant：设备所有的天线号，按位表示选择使用的天线，对应Bit位值为1则表示使用该天线，值为0则表示不使用该天线；从低位开始，第0位表示1号天线，第1位表示2号天线，以此类推，最多能表示8个天线；不同模块支持不同个天线，视具体情况而定；默认值0x01，表示1号天线。

  - RfidFreq：设备的RFID频率相关参数，用于选择频段及各频段中的上限频点和下限频点，长度8Bytes，具体参数如下：

| RfidFreq |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGION | STRATFREI | STRATFRED | STEPFRE | CN |
| 1 Byte | 2Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte |

各字节定义：

设置频率先按照REGION确定频段范围，再参考STRATFREI、STRATFRED、STEPFRE、CN 计算具体的频率范围。

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| REGION | 1 | 各国频段范围： 0x00: 用户根据需求自定义； 0x01：US [902.75~927.25] 0x02：Korea [917.1~923.5] 0x03：EU [865.1~868.1] 0x04：JAPAN [952.2~953.6] 0x05：MALAYSIA [919.5~922.5] 0x06：EU3 [865.7~867,5] 0x07：CHINA_BAND1 [840.125~844.875] 0x08：CHINA_BAND2 [920.125~924.875] |
| STRATFREI | 2 | 兆赫兹起始频率的整数部分；如920.125MHz，STRATFREI = 920 = 0x0398，高字节=0x03，低字节=0x98； |
| STRATFRED | 2 | 兆赫兹起始频率的小数部分；如 920.125MHz，STRATFRED =125，高字节=0x00，低字节=0x7D |
| STEPFRE | 2 | 频率步进（KHz），需参考各频段计算公式；如125KHz，STEPFRE =125，高字节=0x00，低字节=0x7D； |
| CN | 1 | 信道数； |

频率计算公式：	最小频点：Fmin = STRATFREI + STRATFRED/1000  （单位：MHz）

最大频点：Fmax = Fmin + STEPFRE*CN/1000 （单位：MHz）

各频段计算公式：(设置的频率范围须在各国标准内)

Chinese band2：		Fs = 920.125 + CN * 0.25 (MHz) 其中CN∈[0, 19]。

US band：				Fs = 902.75 + CN * 0.5 (MHz) 其中CN∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + CN * 0.2 (MHz) 其中CN∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + CN*0.2(MHz) 其中CN∈[0, 14]。

Ukraine band:			Fs = 868.0 + CN*0.1(MHz) 其中CN∈[0, 6]。

Peru band：			Fs = 916.2 + CN*0.9(MHz) 其中CN∈[0, 11]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + CN * 0.25 (MHz) 其中CN∈[0, 19]。

EU3 band：			Fs = 865.7 + CN * 0.6(MHz) 其中CN∈[0, 3]。

US band3：			Fs = 902 + CN * 0.5 (MHz) 其中CN∈[0,52]。

Taiwan band：			Fs = 922.25 + CN * 0.5 (MHz) 其中CN∈[0,11]。

  - RfidPower：设备的RFID输出功率，单位为：dBm，取值范围为：[0, 30]dBm，其他无效。

  - InquiryArea：设备要访问标签的存储区区域。0x00：保留区；0x01(默认)：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：USER存储区；0x04：EPC+TID；0x05：EPC+USER；0x06：EPC+TID+USER；其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

  - QValue：询查EPC标签时使用的初始Q值，Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的默认值为4，Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

  - Session：询查EPC标签时使用的Session值，默认为0，取值范围[0，3]，其它值，将返回参数出错的消息。

| Session | 注释 |
| --- | --- |
| 0 | Session使用S0 |
| 1 | Session使用S1 |
| 2 | Session使用S2 |
| 3 | Session使用S3 |

  - AcsAddr：设备要访问标签存储区的起始地址，单位 ：Byte，默认值：0x00：访问EPC区时，0x00表示访问EPC区除CRC和PC段的EPC号码段起始地址；访问其他存储区时，0x00表示该存储区的起始地址。

  - AcsDataLen：设备要访问标签存储区的数据长度，单位 ：Byte，默认值：0x00。

  - FilterTime：过滤时间，在读取成功一张标签数据后的该值时间内，过滤掉有相同数据的标签。单位为：S，取值范围为：[0, 255]，其他无效；默认值为0，没有过滤。

  - TriggerTime：设备收到触发信号后的询查时长，单位为：S，默认值为1，取值范围为：[0, 255]，其他无效。

  - BuzzerTime：设备执行成功后蜂鸣器鸣叫时长，单位为：10ms，取值范围为：[0, 255]，其他无效；默认为1，当为0时，表示蜂鸣器不鸣叫。

  - PollingInterval：询查间隔时间，单位为：10ms，取值范围为：[0, 255]，其他无效，默认为1。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xXX | 0x0071 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 0x01：参数错误；

  - 其他值：无效；

2.2.9 RFM_GET_ALL_PARAM (读取所有可配置参数)

该命令用于读取模块当前设置的射频功率。用户使用模块对标签进行操作前可用该命令查看模块的功率设置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0072 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | STATUS | Addr | RFIDPRO | Work Mode | Interface | Baudrate | WGSet | Ant | RfidFreq |
| 0xCF | 0xFF | 0x0071 | 0x1A | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 8Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RfidPower | InquiryArea | QValue | Session | AcsAddr | AcsDataLen | FilterTime | TriggerTime | BuzzerTime | Polling Interval |  |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 其他值：无效；

  - 其余参数参照RFM_SET_ALL_PARAM。

2.2.10 RFM_SET_GET_PERMISSION_PARAM (设置读取权限)

该命令用于设置密码与掩码询查权限参数、继电器使用参数、缓存开关参数和公共协议使用参数。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0073 | 0x16 | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 12Bytes | 1Byte | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

CodeEN：密码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

Codes    ：标签的访问密码，长度4字节。默认[0x00,0x00,0x00,0x00]。

MaskEN：掩码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

StartAdd：掩码起始地址，长度1字节，单位字节。默认0x00。

Mask Len：掩码长度，长度1字节，单位字节，最大12。默认0x00。

MaskData：掩码数据，长度12字节，掩码长度不足12字节时，后面字节数据以0补充。

默认[0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00]。

MaskCondition：掩码条件，长度1字节。0x00：密码或者掩码符合；0x01：密码和掩码同时符合。默认0x00。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0073 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0073 | 0x17 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 4Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 12Bytes | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 其他值：无效；

2.2.11 RFM_SET_GET_IOPUT_PARAM (设置读取输入输出控制)

该命令用于读取设备的高级参数，参数的具体解析请查看2.2.9。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Relay EN | Relay Time | Relay Power EN | Trig Way | Buffer EN | Protocol EN | Protocol Type | Protocol Format |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0074 | 0x12 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 10 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

RelayEN：继电器功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

RelayTime：继电器常开脚导通时间参数，长度1字节，单位S。默认0x03。

RelayPowerEN：继电器公共端导通电源使能参数，长度1字节。0x01导通，0x00不导通。默认0x00。

TrigWay：触发引脚的有效触发方式参数，长度1字节。0x01高电平(2V-5V)触发，0x00低电平(小于0.5V)触发。默认0x01。

BufferEN：缓存功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

ProtocolEN：特定数据交互功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

ProtocolType：特定数据交互协议类型，长度1字节。默认0x00。

ProtocolFormat：特定数据交互协议格式，长度10字节。

默认[0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00]。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0073 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN |  | STATUS | OPTION | Relay EN | Relay Time | Relay Power EN | Trig Way | Buffer EN | Protocol EN | Protocol Type | Protocol Format |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0074 | 0x13 |  | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 10 Bytes | 2Bytes |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 其他值：无效；

2.2.12 RFM_SET_GET_WiFi_PARAM (设置/读取WiFi信息)

该命令设置/读取模块的WiFi信息，设置为TCP Client，需要设置对应的远程IP地址和端口；

wifi配网模式：1smartconfig通过手机app进行配网，2.串口配网，通过下发ssid和pwd进行配置。配置成功后上电自动连接。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | WiFiPara |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0075 | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置；

0x02：读取；

其他值：无效；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0075 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0075 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | NByte | 2Byte |

| 字段 |  | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS |  | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option |  | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| WiFiPara | WiFiEN | 1 | WiFi使能参数，模式选择。 bit0：0：关闭wifi；1：开启wifi bit1：0：smartconfig 1：串口配网。 其他bit默认0； |
|  | SSID | 32 | 目标WiFi名称，Asic码。无效字节用0x00填充 |
|  | PWD | 64 | 目标WiFi密码，Asic码。无效字节用0x00填充 |
|  | RemoteIPAddr | 4 | 远程IP地址，若IP地址为192.168.1.1则数据为[0xC0,A8,0x01,0x01] |
|  | RemotePort | 2 | 远程IP端口号，高字节在前，低字节在后 |

2.2.13 RFM_SET_GET_S-PERMISSION_PARAM (设置读取权限)

该命令用于设置密码与掩码询查权限参数、继电器使用参数、缓存开关参数和公共协议使用参数。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0073 | 0x29 | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 31Bytes | 1Byte | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

CodeEN：密码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

Codes    ：标签的访问密码，长度4字节。默认[0x00,0x00,0x00,0x00]。

MaskEN：掩码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

StartAdd：掩码起始地址，长度1字节，单位字节。默认0x00。

Mask Len：掩码长度，长度1字节，单位字节，最大12。默认0x00。

MaskData：掩码数据，长度31字节，掩码长度不足31字节时，后面字节数据以0补充。

默认全为0。

MaskCondition：掩码条件，长度1字节。0x00：密码或者掩码符合；0x01：密码和掩码同时符合。默认0x00。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0073 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0073 | 0x29 | 1Byte | 1Byte | 0xFF | 4 0xFF | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 31Bytes | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

- 1）0x00：命令执行成功；

- 其他值：无效；

2.2.14 RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY1 (释放/闭合继电器1)

该命令用于释放和闭合继电器。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | Valid'Time |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0077 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：释放；

0x02：闭合；

- 其他值：无效；

  - ValidTime：闭合时的有效时间，单位S，默认值为1。 当ValidTime值等于0时，继电器1会一直处于闭合状态；当ValidTime值大于0时，继电器1会在闭合ValidTime秒后释放。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | Valid'Time | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0077 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option | 1 | 0x01：释放； 0x02：闭合 |
| ValidTime | 1 | 闭合时的有效时间，单位S，默认值为1。 |

2.3 国际标准(ISO 18000-6C)协议相关命令

2.3.1 RFM_INVENTORYISO_CONTINUE (标签盘点)

该命令为启动国际标准多标签盘点命令，盘点功能具有防碰撞算法。

该命令可以指定盘点时长，如果输入盘点次数为0，则表示持续盘点标签，直到接收到停止盘点命令。 执行盘点过程中，每成功盘点到一个标签，都会通过一个“STATUS”值为“0”的命令响应返回新盘点到的标签信息。

当盘点命令成功执行完成后，最后会返回的响应“STATUS”值为“0x12”的命令响应，用于通知盘点命令已执行完成。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | InvType | InvParam |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0001 | 0x05 | 1Byte | 4Byte | 2Byte |

  - InvType：盘点方式：

0x00：按时间盘点标签，在执行指定时间后停止盘点或接收到停止盘点命令后停止盘点；

0x01: 按照循环次数盘点，在执行指定次数的轮询后或者接到停止盘点指令后停止盘点；

  - InvParam ：盘点方式参数：

1.若InvType为0x00：

InvParam表示盘点时间，单位为：秒，如果该值为0，则表示持续盘点标签，直到接收到停止盘点命令；

2.若InvType为0x01：

InvParam表示盘点次数，单位为：次，该值必须大于0；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RSSI | Antenna | Channel | EPC LEN | EPC NUM |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0001 | 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1 Byte | 1 Byte | 1Byte | N Bytes | 2Byte |

各字节定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：成功盘点到标签，PAYLOAD中包含该标签信息； 0x01：Q、MemBank参数值错误或Length与Mask数据长度不一致； 0x02：由于模块内部错误导致的命令执行失败； 0x12：没有盘点到标签或整个盘点命令执行完成； 0x17：标签数据超出串口最大传输长度； 其他值：无效； |
| RSSI | 2 | 标签ACK响应的RSSI，单位为dBm，带符号数，负数使用补码格式； |
| Channel | 1 | 从哪个信道接收到的标签数据，值从0开始，0表示0信道，1表示1信道，以此类推； |
| EPC LEN | 1 | 标签的EPC号码长度（字节）； |
| EPC NUM | N Byte | 标签的EPC号码； |

2.3.2 RFM_INVENTORY_STOP (停止盘点)

该命令用户主动停止国际标准多标签防碰撞盘点流程。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0002 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0002 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

 STATUS：该命令只会返回执行成功(值为0x00)，其他值无效；

## 2.4 GPIO控制命令

2.4.1 RFM _SET_GET_GPIO_WORKPARAM (设置/获取GPIO工作参数)

- 设置/获取GPIO的工作参数。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | RECV1 | RECV2 | INTLEVEL | RECV3 | GPOLEVEL | PUTTIME |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0080 | 0x0E | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 8Bytes | 2Bytes |

参数释义：

- Option：命令控制选项。

  - 0x01设置；

  - 0x02读取；

  - 其它值无效。

- RECV1：保留项，0x01。

- RECV2：保留项，0xFF。

- INTLEVEL：

GPI有效电平参数，长度1字节，默认0x00。

每个GPI的Active Level有效电平参数长度为1bit。

INTLEVEL的8bit释义:

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | BUTTOMGPIACTIVELEVEL: 0：LOWLEVEL低电平；1：HIGHLEVEL高电平。 |
| 2 | POSTPOSITIONGPIACTIVELEVEL后置输入有效电平: 0：LOWLEVEL低电平；1：HIGHLEVEL高电平。 |
| 1 | PREPOSITIONGPIACTIVELEVEL前置输入有效电平: 0：LOWLEVEL低电平；1：HIGHLEVEL高电平。 |
| 0 | READINGTRIGGERGPIACTIVELEVEL读卡触发输入有效电平: 0：LOWLEVEL低电平；1：HIGHLEVEL高电平。 |

- RECV3：保留项，0xFF。

- GPOLEVEL：

GPO输出有效电平参数，长度1字节，默认0x00。

每个GPO的输出有效电平参数长度为1bit。0：低电平；1：高电平。

GPOLEVEL的8bit释义:

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | ELECTRICLOCKGPOACTIVELEVEL电锁输出有效电平: 0：LOWLEVEL低电平；1：HIGHLEVEL高电平。 |

- PUTTIME：

GPO输出有效电平持续时间，长度8字节，单位秒S。具体释义如下表：

| 名称 | 长度 | 默认值 | 释义 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO1_Put_Time | 1Bytes | 3 | ELECTRICLOCKGPO输出时间 |  |
| GPO2_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |
| GPO3_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |
| GPO4_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |
| GPO5_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |
| GPO6_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |
| GPO7_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |
| GPO8_Put_Time | 1Bytes | 0 |  |  |

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0080 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN |  |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0080 | 0x0F | 15Bytes | 2Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STATUS | OPTION | GPIOMODE | GPIEN | INTLEVEL | GPOEN | PUTLEVEL | PUTTIME |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 8Bytes |

- STATUS：

0x00：命令执行成功；

其他值：无效；

2.5 门禁数据指令

2.5.1 RFM _SET_GET_ACCESS_OPARTPARAM (设置/获取门禁操作参数)

设置/获取门禁操作参数：白名单使能、GPI功能配置、GPO功能配置。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN |  |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0089 | 18 | 18Bytes | 2Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPTION | LIST ENABLE | GPI1 EXE FUNC | GPI2 EXE FUNC | GPI3 EXE FUNC | GPI4 EXE FUNC | RECV GPI EXE FUNC | NUM AUTHORIZED ACTION EXEPART | NUM UNAUTHORIZED ACTION EXEPART | RECV ACTION EXEFUNC |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Byte | 1Byte | 6Bytes |

参数释义：

  - Option：命令控制选项，1Byte。

    - 0x01设置；

    - 0x02读取,其后无PAYLOAD；

    - 其它值无效。

  - LISTENABLE：白名单使能参数，1Byte。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0：关闭白名单；1：开启白名单。 |

  - GPI1EXEFUNC：GPI1输入执行功能参数，长度1Byte，默认0x01触发读卡，可配置用于其他动作触发。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0：失能触发GPO1输出；1：使能触发GPO1输出。 |
| 3 | 0x00：无动作； 0x01：读卡； 0x02：通道开启； 0x03：通道关闭； 其它值无效。 |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 0 |  |

  - GPI2EXEFUNC：GPI2输入执行功能参数，长度1Byte，默认0x01触发读卡，可配置用于其他动作触发。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0：失能触发GPO1输出；1：使能触发GPO1输出。 |
| 3 | 0x00：无动作； 0x01：读卡； 0x02：通道开启； 0x03：通道关闭； 其它值无效。 |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 0 |  |

  - GPI3EXEFUNC：GPI3输入执行功能参数，长度1Byte，默认0x03触发通道关闭，可配置用于其他动作触发。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0：失能触发GPO1输出；1：使能触发GPO1输出。 |
| 3 | 0x00：无动作； 0x01：读卡； 0x02：通道开启； 0x03：通道关闭； 其它值无效。 |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 0 |  |

  - GPI4EXEFUNC：GPI4输入执行功能参数，长度1Byte，默认0x02触发通道开启，可配置用于其他动作触发。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0：失能触发GPO1输出；1：使能触发GPO1输出。 |
| 3 | 0x00：无动作； 0x01：读卡； 0x02：通道开启； 0x03：通道关闭； 其它值无效。 |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 0 |  |

  - RECVGPIEXEFUNC：保留的输入执行功能参数，长度4Bytes，默认全部为0x00。

  - NUMAUTHORIZEDACTIONEXEGPO：检测到授权标签时动作执行GPO参数，即闸门开关控制GPO参数，长度1Byte，默认0x80。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0：不选择RELAY；1：选择RELAY。 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0：不选择GPO1；1：选择GPO1。 |

  - NUMUNAUTHORIZEDACTIONEXEPART：检测到未授权标签时动作执行GPO参数，即警示开关控制GPO参数，长度1Byte，默认0x01。

| bit位 | 释义 |
| --- | --- |
| 7 | 0：不选择RELAY；1：选择RELAY。 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0：不选择GPO1；1：选择GPO1。 |

  - RECVACTIONEXEFUNC：保留的输出执行功能参数，长度6Bytes，默认全部为0x00。

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0089 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN |  |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0089 | 19 | 19Bytes | 2Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STATUS | OPTION | LIST ENABLE | GPI1 EXE FUNC | GPI2 EXE FUNC | GPI3 EXE FUNC | GPI4 EXE FUNC | RECV GPI EXE FUNC | NUM AUTHORIZED ACTION EXEPART | NUM UNAUTHORIZED ACTION EXEPART | RECV ACTION EXEFUNC |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Byte | 1Byte | 6Bytes |

  - STATUS：

- 0x00：命令执行成功；

- 其他值：无效;

2.5.2 RFM _GET_ACCESS_STATUS (获取GATE状态)

获取GATE的状态，以及触发条件信息上传。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x008A | 0x00 | 2Byte |

参数释义：

- 响应格式及状态字节

响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | ENTRY EXIT | SYS TIME |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008A | 0x06 | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 2Bytes |

  - STATUS：

- 0x00：命令执行成功；

- 其他值：无效；

- ENTRYEXIT：

- 0x00：无动作；

- 0x10：进入，已授权卡，开门；

- 0x11：进入，未授权卡，不开门；

- 0x20：出去，已授权卡，开门；

- 0x21：出去，未授权卡，不开门；

- 0x22：出去，按键，开门；

- 其他值：无效；

- SYS TIME： 上传数据时的系统时间，单位ms。

4byte，高位在前，低位在后。例如0x12345678，实际系统时间为：305419896ms

- GATEGPI触发主动上传消息格式

用于提醒上位机GATEGPI触发，记录人员进出；

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | ENTRY EXIT | CUSTOMERINFO | SYS TIME |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0082 | 6or38 | 1Byte | 1Byte | 32Bytes | 4Bytes | 2Bytes |

  - OPTION：

- 0x8A：状态变动主动上报；

- 其他值：无效；

- ENTRYEXIT：

- 0x00：无动作；

- 0x10：进入，已授权卡，开门；

- 0x11：进入，未授权卡，不开门；

- 0x20：出去，已授权卡，开门；

- 0x21：出去，未授权卡，不开门；

- 0x22：出去，按键，开门；

- 其他值：无效；

- CUSTOMERINFO：客户编码信息，长度32Bytes，只有读到卡时，才包含于PAYLOAD中。

| CUSTOMERINFO |  |
| --- | --- |
| CODELEN | CODENUM |
| 1Byte，客户编码长度 | 31Bytes，客户编码号码，号码不足31Bytes时，在号码后补零。 |

- SYS TIME：上传数据时的系统时间，单位ms。

4byte，高位在前，例如0x12345678，实际系统时间为：305419896ms。

2.5.3 RFM_INTER_UPDATE_WHITELIST (进入白名单数据更新状态)

该命令用于通知设备进入白名单数据更新或获取流程。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | OPTION | INFOCOUNT |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008B | 1Bytes | 1Byte | 2Byte | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度1Bytes。

  - Option：命令控制选项。

- 0x01：进入上位机向设备传输白名单数据状态；

- 0x02：进入设备向上位机传输白名单数据状态；

- 其他值：无效。

  - INFOCOUNT：Option=0时，表示需要更新的客户信息CUSTOMERINFO总数；Option=0时，INFOCOUNT = 0。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | Status | OPTION | INFOCOUNT |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008B | 1Bytes | 1Byte | 1Byte | 2 Bytes | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度1Bytes。

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功；

其他值：无效；

  - Option：命令控制选项

- 0x01：进入上位机向设备传输白名单数据状态；

- 0x02：进入设备向上位机传输白名单数据状态；

- 其他值：无效。

  - INFOCOUNT：Option=1时，INFOCOUNT = 0；Option=2时，表示需要上传的客户信息CUSTOMERINFO总数。

2.5.4 RFM_TRANSFER_WHITELIST (传输白名单数据)

该命令用于传输白名单数据。

注：

白名单需要对CUSTOMERINFO排序后在下发。

排序规则：

- 先按CODELEN的大小排序，小在前，大在后，即短的客户编码排在前面，长的客户编码排在后面；

- 相同CODELEN的按客户编码的大小排序，小在前，大在后。

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN |  |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008C | 2Bytes | PAYLOADLEN Bytes | 2Bytes |

2.5.4.1 RFM_HOST_SEND_WHITELIST (上位机下发白名单数据)

该命令用于上位机下发白名单数据给设备。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | FRAMENUM | INFOCOUNT | WHITELIST |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008C | 2Bytes | 2Byte | 1Byte | N Bytes | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度2Bytes，高字节在前，低字节在后。

  - FRAMENUM：传输数据包编号，长度2字节。

  - INFOCOUNT：下发数据包中客户信息CUSTOMERINFO个数，长度1字节，最大2048/32 = 64。

  - WHITELIST：白名单，N Bytes，N最大251，N = 32*INFOCOUNT。由多个客户信息CUSTOMERINFO组成。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | Status | FRAMENUM | CUSTOMERCOUNT |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008C | 2Bytes | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度2Bytes，高字节在前，低字节在后。

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功；

0x8b：存储区满；

其他值：无效；

  - FRAMENUM：传输数据包编号，从0计数开始，长度2字节。

  - CUSTOMERCOUNT：设备接收到的客户信息CUSTOMERINFO总个数，2 Bytes。

2.5.4.2 RFM_DEVICE_SEND_WHITELIST (设备上传白名单数据)

该命令用于设备上传白名单数据给上位机。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | Status | FRAMENUM | INFOCOUNT | WHITELIST |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008C | 2Bytes | 1Byte | 2Byte | 1Byte | N Bytes | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度2Bytes，高字节在前，低字节在后。

  - Status：命令响应码

0x8C：上传数据；

其他值：无效；

  - FRAMENUM：传输数据包编号，从0计数开始，长度2字节。

  - INFOCOUNT：上传数据包中客户信息CUSTOMERINFO个数，长度1字节，最大2048/32 = 64。

  - WHITELIST：白名单，N Bytes，N最大251，N = 32*INFOCOUNT。由多个客户信息CUSTOMERINFO组成。

2.5.5 RFM_EXIT_UPDATE_WHITELIST (退出白名单更新或获取流程)

该命令用于通知设备退出白名单数据更新或获取流程。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | OPTION |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008D | 1Bytes | 1Byte | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度1Bytes。

  - Option：命令控制选项。

- 0x01：下发白名单流程；

- 0x02：上传白名单流程；

- 其他值：无效。

  - INFOCOUNT：Option=1时，表示下发的客户信息CUSTOMERINFO总数；Option=2时，表示上传的客户信息CUSTOMERINFO总数。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | PAYLOADLEN | Status | OPTION | INFOCOUNT |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x008D | 1Bytes | 1Byte | 1Byte | 2 Bytes | 2Bytes |

  - PAYLOADLEN：负载数据长度，长度1Bytes。

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功；

其他值：无效；

  - Option：命令控制选项

- 0x01：下发白名单流程；

- 0x02：上传白名单流程；

- 其他值：无效。

  - INFOCOUNT：Option=1时，表示下发的客户信息CUSTOMERINFO总数；Option=2时，表示上传的客户信息CUSTOMERINFO总数。

附录A. 标签返回的操作状态

标签返回的操作状态编码共8位，见表格A-1。

表格A-1 标签返回的操作状态

| 操作状态编码 | 操作状态 | 描述 | 错误优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x81 | 其他错误 | 标签返回的未知错误 |  |
| 0x82 | 存储区溢出 | 目标存储区不存在 |  |
| 0x83 | 存储区锁定 | 对被锁定为不可写的存储区进行写操 作或者擦除操作，对被锁定为不可读的存储区进行读操作 |  |
| 0x84 | 功率不足 | 标签没有足够的能量完成操作 |  |
| 0x85 | 非特定错误 | 标签返回的未知错误 |  |

附录B.CRC16校验参考C代码

如下：

#define PRESET_VALUE 0xFFFF

#define POLYNOMIAL  0x8408

unsigned int uiCrc16Cal(unsigned char const  * pucY, unsigned char ucX)

{

unsigned char ucI,ucJ;

unsigned short int  uiCrcValue = PRESET_VALUE;

for(ucI = 0; ucI < ucX; ucI++)

{

uiCrcValue = uiCrcValue ^ *(pucY + ucI);

for(ucJ = 0; ucJ < 8; ucJ++)

{

if(uiCrcValue & 0x0001)

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1) ^ POLYNOMIAL;

}

else

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1);

}

}

}

return uiCrcValue;

}

附录C. STATUS的定义。

表格A-6 STATUS定义

| STATUS | 错误描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 执行成功（此处只表示模块成功接收到标签响应数据，如果标签响应中有标签执行状态，则还应该进一步判断标签执行状态是否正确） |
| 0x01 | 参数值错误或越界，或者模块不支持该参数值 |
| 0x02 | 由于模块内部错误导致的命令执行失败 |
| 0x03 | 保留 |
| 0x12 | 没有盘点到标签或整个盘点命令执行完成 |
| 0x14 | 标签响应超时 |
| 0x15 | 解调标签响应错误 |
| 0x16 | 协议认证失败 |
| 0x17 | 口令错误 |
| 0xFF | 没有更多数据了 |